潍坊医学院2017年第三季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2017年第三季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2017年第三季度能耗情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 2417546度 | 297116.4 | 94.39% |
| 天然气 | 4843m³ | 5880.85 | 1.87% |
| 汽油 | 10826升 | 11628.44 | 3.69% |
| 柴油 | 130升 | 162.9 | 0.05% |
| 水 | 162068吨 | / | / |
| 合计 |  | 314788.59 |  |
| 说明：表中数据已扣除宿舍区、出租房回收部分。 | | | |

二、2017年第三季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积(㎡) | 单位面积用电量（度/㎡） |
|
| 1 | 行政楼 | 37957 | 28119 | 591 |  | 66667 | 14771.00 | 4.51 |
| 2 | 图书馆 | 51972 | 57128 | 2531 |  | 111631 | 24791.55 | 4.50 |
| 3 | 教学楼 | 120725 | 62671 |  |  | 183396 | 44537.55 | 4.12 |
| 4 | 学生公寓 | 461158 |  |  |  | 461158 | 100267.88 | 4.60 |
| 5 | 基础实验楼 | 166071 | 29671 |  |  | 195742 | 68755.60 | 2.85 |
| 6 | 科技楼A | 25002 | 2100 |  |  | 27102 | 33612.51 | 5.51 |
| 7 | 科技楼B | 4924 | 8032 |  |  | 12956 |
| 8 | 科技楼C | 79027 | 66000 |  |  | 145027 |
| 9 | 体育楼 | 10570 |  |  |  | 10570 | 6023.68 | 1.75 |
| 10 | 餐厅 |  |  |  | 216303 | 216303 | 20570.98 | 10.51 |
| 其中：餐厅公共照明 |  |  |  |  | 90885 |  |  |
| 11 | 网络中心 |  |  |  | 85861 | 85861 |  |  |
| 12 | 供水中心 |  |  | 58387 |  | 58387 |  |  |
| 13 | 中水厂 |  |  | 2963 |  | 2963 |  |  |
| 14 | 锅炉房 |  |  | 4927 |  | 4927 |  |  |
| 15 | 路灯 | 21680 |  |  |  | 21680 |  |  |
| 合计 | | 979086 | 253721 | 69399 | 302164 | 1604370 |  |  |