潍坊医学院2019年第二季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2019年第二季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2019年第二季度能耗情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 2430812度 | 298746.79 | 92.57% |
| 天然气 | 14544立方米 | 17660.78 | 5.47% |
| 汽油 | 4035升 | 5937.10 | 1.84% |
| 柴油 | 321升 | 384.67 | 0.12% |
| 水 | 211055吨 | / | / |
| 合计 |  | 322729.34 |  |

说明：以上表中数据已扣除家属院、出租房回收部分。 |

二、2019年第二季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积（㎡） | 单位面积用电量（度/㎡） | 与去年同期比较 |
|
| 1 | 行政楼 | 45297 | 8129 | 471 | 　 | 53897 | 14771.00  | 3.65  | ↑30.36% |
| 2 | 图书馆 | 59849 | 19897 | 2317 | 　 | 82063 | 24791.55  | 3.31  | ↓13.12% |
| 3 | 教学楼  | 265351 | 32010 | 　 | 　 | 297361 | 44537.55  | 6.68  | ↑11.52% |
| 4 | 学生公寓 | 672788 | 1240 | 　 | 　 | 674028 | 100267.88  | 6.72  | ↑19.57% |
| 5 | 基础实验楼 | 138927 | 24241 | 　 | 　 | 163168 | 36993.00  | 4.41  | ↑40.00% |
| 6 | 临床实训中心 | 50074 | 6255 | 18142 | 　 | 74471 | 22116.60  | 3.37  | ↓8.92% |
| 7 | 解剖楼 | 2668 | 822 | 2755 | 　 | 6245 | 4832.00  | 1.29  | ↑4.88% |
| 8 | 药生楼 | 60626 | 9311 | 4613 | 　 | 74550 | 4814.00  | 15.49  | ↑52.01% |
| 9 | 科技楼A  | 42336 | 2103 | 710 | 　 | 45149 | 17082.36  | 2.64  | ↑14.28% |
| 10 | 科技楼B  | 17609 | 2033 | 　 | 　 | 19642 | 6196.04  | 3.17  | ↑11.23% |
| 11 | 科技楼C  | 109395 | 51046 | 2022 | 　 | 162463 | 9709.60  | 16.73  | ↑16.83% |
| 12 | 体育楼 | 14665 | 　 | 　 | 　 | 14665 | 6023.68  | 2.43  | ↑20.30% |
| 13 | 餐厅（学校承担） | 　 | 25792 | 　 | 199722 | 225514 | 20570.98  | 10.96  | ↑55.24% |
| 14 | 网络中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 106718 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 供水中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 64750 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 中水厂 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2407 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 锅炉房 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3313 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 路灯 | 　 | 　 | 　 | 　 | 23612 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2094016 | 　 | 　 | 　 |