潍坊医学院2018年第三季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2018年第三季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2018年第三季度能耗情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 2093807度 | 257328.88 | 90.61% |
| 天然气 | 11297立方米 | 13717.95 | 4.83% |
| 汽油 | 8531升 | 12552.52 | 4.42% |
| 柴油 | 217升 | 384.67 | 0.14% |
| 水 | 150836吨 | / | / |
| 合计 |  | 283984.02 |  |
| 说明：表中数据已扣除家属院、出租房等自费部分。 | | | |

二、2018年第三季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积（㎡） | 单位面积用电量（度/㎡） |
|
| 1 | 行政楼 | 37358 | 26928 | 431 |  | 64717 | 14771.00 | 4.38 |
| 2 | 图书馆 | 59924 | 72542 | 2170 |  | 134636 | 24791.55 | 5.43 |
| 3 | 教学楼 | 143240 | 71456 |  |  | 214696 | 44537.55 | 4.82 |
| 4 | 学生公寓 | 467324 |  |  |  | 467324 | 100267.88 | 4.66 |
| 5 | 基础实验楼 | 119648 | 24607 | 1069 |  | 145324 | 36993.00 | 3.93 |
| 6 | 临床实训中心 | 47978 | 6740 | 18365 |  | 73083 | 22116.60 | 3.30 |
| 7 | 解剖楼 | 2264 | 319 | 1611 |  | 4194 | 4832.00 | 0.87 |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积（㎡） | 单位面积用电量（度/㎡） |
| 8 | 药生楼 | 52655 | 16247 | 4650 |  | 73552 | 4814.00 | 15.28 |
| 9 | 科技楼A | 46821 | 6441 | 567 |  | 53829 | 17082.36 | 3.15 |
| 10 | 科技楼B | 14425 | 7374 |  |  | 21799 | 6196.04 | 3.52 |
| 11 | 科技楼C | 112444 | 86414 | 3725 |  | 202583 | 9709.60 | 20.86 |
| 12 | 体育楼 | 13998 |  |  |  | 13998 | 6023.68 | 2.32 |
| 13 | 餐厅 |  |  |  | 336534 | 336534 | 20570.98 | 16.36 |
| 其中：餐厅公共照明 |  |  |  | 191213 |  |  |  |
| 14 | 网络中心 |  |  |  | 90630 | 90630 |  |  |
| 15 | 供水中心 |  |  | 61742 |  | 61742 |  |  |
| 16 | 中水厂 | 1878 |  |  |  | 1878 |  |  |
| 17 | 锅炉房 | 3853 |  |  |  | 3853 |  |  |
| 18 | 路灯 | 25347 |  |  |  | 25347 |  |  |
| 合计 | | 1149157 | 319068 | 94330 | 427164 | 1989719 |  |  |