潍坊医学院2019年第一季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2019年第一季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2019年第一季度能耗情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 | | 电 | 2640074度 | 324465.09 | 9.51% | | 市政热源 | 89979吉焦 | 3068283.90 | 89.95% | | 天然气 | 9645立方米 | 11711.92 | 0.34% | | 汽油 | 4157升 | 6116.61 | 0.18% | | 柴油 | 394升 | 384.67 | 0.01% | | 水 | 156230吨 | / | / | | 合计 |  | 3410962.20 |  |   2018-2019年采暖季供暖用市政热源消耗情况   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | | 市政热源 | 143967吉焦 | 4909274.70 |   说明：以上表中数据已扣除家属院、出租房回收部分。 |

二、2019年第一季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积 | 单位面积用电量 | 与去年同期比较 |
|
| 1 | 行政楼 | 40365 | 3338 | 457 |  | 44160 | 14771.00 | 2.99 | ↑6.77% |
| 2 | 图书馆 | 45782 | 4598 | 1656 |  | 52036 | 24791.55 | 2.10 | ↓15.37% |
| 3 | 教学楼 | 146398 | 7467 |  |  | 153865 | 44537.55 | 3.45 | ↓6.63% |
| 4 | 学生公寓 | 508556 | 596 |  |  | 509152 | 100267.88 | 5.08 | ↑21.48% |
| 5 | 基础实验楼 | 115817 | 6614 |  |  | 122431 | 36993.00 | 3.31 | ↑9.23% |
| 6 | 临床实训中心 | 42329 | 1498 | 15778 |  | 59605 | 22116.60 | 2.70 | ↓24.08% |
| 7 | 解剖楼 | 1576 |  | 1929 |  | 3505 | 4832.00 | 0.73 | ↓15.65% |
| 8 | 药生楼 | 48400 | 10980 | 916 |  | 60296 | 4814.00 | 12.53 | ↓5.26% |
| 9 | 科技楼A | 27805 | 2480 | 543 |  | 30828 | 17082.36 | 1.80 | ↓1.38% |
| 10 | 科技楼B | 14552 | 787 |  |  | 15339 | 6196.04 | 2.48 | ↓23.59% |
| 11 | 科技楼C | 96169 | 23159 | 1633 |  | 120961 | 9709.60 | 12.46 | ↓12.64% |
| 12 | 体育楼 | 11108 | 90 |  |  | 11198 | 6023.68 | 1.86 | ↓12.72% |
| 13 | 餐厅（学校承担） |  | 22301 |  |  | 143390 | 20570.98 | 6.97 | ↑1.76% |
| 14 | 网络中心 |  |  |  |  | 83393 |  |  |  |
| 15 | 供水中心 |  |  |  |  | 65223 |  |  |  |
| 16 | 中水厂 |  |  |  |  | 5488 |  |  |  |
| 17 | 锅炉房 |  |  |  |  | 198203 |  |  |  |
| 18 | 路灯 |  |  |  |  | 33177 |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  | 1712250 |  |  |  |