潍坊医学院2018年第四季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2018年第四季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2018年第四季度能耗情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 3040199度 | 373640.46  | 90.06% |
| 天然气 | 22412立方米 | 27214.89  | 6.56% |
| 汽油 | 9256升 | 13619.28  | 3.28% |
| 柴油 | 221升 | 384.67  | 0.09% |
| 水 | 218193吨 | / | / |
| 合计 |  | 414859.3 |  |
|  |

二、2018年第四季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积（㎡） | 单位面积用电量（度/㎡） |
|
| 1 | 行政楼 | 56199 | 6937 | 536 |  | 63672 | 14771.00  | 4.31  |
| 2 | 图书馆 | 75349 | 6497 | 2916 |  | 84762 | 24791.55  | 3.42  |
| 3 | 教学楼  | 235555 | 18642 |  |  | 254197 | 44537.55  | 5.71  |
| 4 | 学生公寓 | 655599 | 1304 |  |  | 656903 | 100267.88  | 6.55  |
| 5 | 基础实验楼 | 140667 | 8472 | 1278 |  | 150417 | 36993.00  | 4.07  |
| 6 | 临床实训中心 | 47629 | 2191 | 15810 |  | 65630 | 22116.60  | 2.97  |
| 7 | 解剖楼 | 2216 |  | 2914 |  | 5130 | 4832.00  | 1.06  |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积（㎡） | 单位面积用电量（度/㎡） |
| 8 | 药生楼 | 54306 | 19871 | 1698 |  | 75875 | 4814.00  | 15.76  |
| 9 | 科技楼A  | 38082 | 2326 | 635 |  | 41043 | 17082.36  | 2.40  |
| 10 | 科技楼B  | 16443 | 1821 |  |  | 18264 | 6196.04  | 2.95  |
| 11 | 科技楼C  | 102128 | 35795 | 3498 |  | 141421 | 9709.60  | 14.57  |
| 12 | 体育楼 | 19786 |  |  |  | 19786 | 6023.68  | 3.28  |
| 13 | 餐厅 |  | 16475 |  | 434003 | 450478 | 20570.98  | 21.10  |
| 其中：餐厅公共照明 |  |  |  | 186995 |  |  |  |
| 14 | 网络中心 |  |  |  | 83235 | 83235 |  |  |
| 15 | 供水中心 |  |  | 56580 |  | 56580 |  |  |
| 16 | 中水厂 | 3779 |  |  |  | 3779 |  |  |
| 17 | 锅炉房 |  |  | 239235 |  | 239235 |  |  |
| 18 | 路灯 | 38685 |  |  |  | 38685 |  |  |
| 合计 |  | 1486423 | 120331 | 325100 | 704233 | 2449092 |  |  |